ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трихинеллоскопа

**Краткие условия закупки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование условия** | **Содержание условия** |
| **1** | **Место доставки Товара** | 175310, Новгородская обл., п. Демянск, ул. Мирная, д. 10  Областное бюджетное учреждение «Демянская районная ветеринарная станция». |
| **2** | **Срок поставки Товара** | В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты заключения контракта. |
| **3** | **Срок и порядок расчетов по контракту** | Расчеты по контракту осуществляются Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Поставщика за поставленный товар в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания сторонами Акта приема-передачи товара. |
| **4** | **Начальная (максимальная) цена контракта** | 72 094 (Семьдесят две тысячи девяносто четыре) рубля, включая стоимость Товара, транспортные расходы, уплату налогов, в том числе НДС, и других обязательных платежей. |
| **5** | **Требование к поставляемому Товару (описание объекта закупки)** | Трихинеллоскоп с электронным выводом изображения «Стейк- V вар.3 » в количестве 1 шт.  **Характеристики поставляемого Товара:**  - увеличение, крат, не хуже – 10-200;  - размер экрана (диагональ), мм/дюймов – 390/15;  - разрешение монитора – 1920х1080;  - разрешение видеокамеры – 3 мп;  - интерфейс передачи данных – HDMI;  - максимальная просматриваемая высота прозрачного объекта – 18мм.;  - возможность записи изображения на CD карту – да;  - электронная регулировка яркости освещения – да;  - моторизованный зум – да;  - электропитание – 220В/50 Гц;  - энергопотребление, не более – 50 Вт;  **Габаритные размеры:**  - длина – 300 мм.;  - ширина – 400 мм.;  - высота – 600 мм.  - масса, не более – 10 кг.  **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**  - Трихинеллоскоп с электронным выводом изображения в сборе 1 шт.  - Компрессорий 2 шт.  - Шнур электропитания 1 шт.  - Руководство по эксплуатации 1 шт. |