ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Трихинеллоскоп Стейк-V вар. 3

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателей | Показатели, значения которых не могут изменяться |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Трихинеллоскоп Стейк-V вар. 3 Предназначен для контроля заражения трихинеллезом продуктов убоя домашних и диких животных в условиях лабораторий санитарно-ветеринарной экспертизы, СЭС и других. Также применяется для контроля заражения трихинеллезом рыбы в рыбоводческих хозяйствах, на рыбоприемных пунктах и рыбоперерабатывающих предприятиях для диагностики паразитарных заболеваний рыб. | Увеличение, крат,не хуже . | 18- 280 |
|  |  | Размер экрана (диагональ), мм / дюймов | 570 / 21,5 |
|  |  | Разрешение монитора | 1920*1080 |
|  |  | Разрешение видеокамеры в режиме on-line отображения | 3 Мп |
|  |  | Разрешение видеокамеры в режиме фото | 12 Мп |
|  |  | Интерфейс передачи данных | HDMI |
|  |  | Максимальная просматриваемая высота прозрачного объекта, мм | 18 |
|  |  | Возможность записи фотоизображения на CD карту | Наличие |
|  |  | Моторизованный зум | Наличие |
|  |  | Электронное управление яркостью | Наличие |
|  |  | Электропитание | 220В/50 Гц |
|  |  | Энергопотребление, не более, Вт | 50 |
|  |  | Габаритные размеры, мм | 285x500x615 |
|  |  | Масса, не более, кг | 12 |
|  |  | Компрессорий | Наличие |
|  |  | Паспорт, руководство по эксплуатации | Наличие |