| Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единицы измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Прибор вакуумного фильтрования УВФ Каптрон 47/6 | Функциональное назначение | Обеспечивает фильтрование 6 проб и слив фильтрата каждой пробы в емкость для слива или канализацию. Изготавливаются с 6 фильтровальными ячейками из нержавеющей стали под мембранный фильтр Ø47 мм | - |
|  | Диаметр мембранного фильтра | 47 | мм |
|  | Материал основания | нержавеющая сталь | - |
|  | Материал воронки | нержавеющая сталь | - |
|  | Количество воронок в ячейке, шт. | 6 | шт. |
|  | Рабочий объём воронки | 500 | мл |
|  | Вакуумный мембранный насос | наличие | да |
|  | Вакуум, | до -0,8 | кгс/см2 |
|  | Производительность | 20 | л/мин |
|  | Потребляемая мощность, Вт | 40 | Вт |
|  | Фильтр-влагоотделитель |  |  |
|  | Корпус | полипропилен | - |
|  | Мембрана | политетрафторэтилен 0,2 мкм | - |
|  | Диаметр | 65 | мм |
|  | Подключения | штуцер под шланг Ø6 мм | - |